РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017 года                  с. Большое Ремонтное                                  № 63

О подготовке подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. по Калининскому сельскому поселению (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности подведомственных учреждений к отопительному периоду 2017-2018 гг. (Приложение № 2).

3. Принять программу по проведению проверки готовности подведомственных учреждений к отопительному периоду 2017-2018 гг. (приложение № 3).

4. Довести программу по проведению проверки готовности подведомственных учреждений к отопительному периоду 2017-2018 гг. до руководителей подведомственных учреждений.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Калининского сельского поселения                                           Мирная Т.И.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 22.05.2017 г.  № 63

|  | ПЛАН мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. по Калининскому сельскому поселению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| Культура |  |  |  |  |
| 1 | МКУК "Большеремонтненский СДК" | Косметический ремонт зданий снаружи (побелка, покраска), косметический ремонт оконных проемов зданий | До 01.05.2017 | Фисенко С.А. Харченко Е.В. |
|  |  | Косметический ремонт внутри котельных | До 15.04.2017 | Фисенко С.А. Харченко Е.В. |
|  |  | Замена водяной помпы котельной Богородского СДК | До 15.10.2017 | Фисенко С.А. |
|  |  | Замена терморегулятора газового котла Богородского СДК | До 15.04.2017 | Фисенко С.А. |
|  |  | Заключение договоров с обслуживающими организациями | до 15.10.2017 | Фисенко С.А. |
|  |  | Гидравлическая промывка системы отопления | До 30.09.2017 | Фисенко С.А. |
|  |  | Переподготовка по обучению ответственных за тепловые энергоустановки, операторов | До 30.09.2017 | Фисенко С.А. |
| Административные здания |  |  |  |  |
| 2 | Администрация Калининского сельского поселения | Косметический ремонт оконных проемов зданий | До 15.09.2017 | Моргунова В.В. |
|  |  | Косметический ремонт внутри котельных /окраска труб газопровода/ | До 15.09.2017 | Моргунова В.В. |
|  |  | Заключение договоров с обслуживающими организациями | До 01.10.2017 | Ворожбитова М.С. |
|  |  | Переподготовка по обучению ответственных за тепловые энергоустановки | До 15.10.2017 | Моргунова В.В. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 22.05.2017 г.  № 63

КОМИССИЯ

по оценке готовности подведомственных учреждений

к отопительному периоду  2017-2018 гг.

| Председатель комиссии Мазирка Г.Н. | Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Моргунова В.В. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ |
| Анищенко И.В. | Специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям |
| По согласованию: Фисенко С.А. | Директор МКУК «Большеремонтненский СДК» |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 22.05.2017 г.  № 63

Программа

по проведению проверки готовности подведомственных учреждений к отопительному периоду 2017-2018 гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов подведомственных учреждений.

2. Проверка осуществляется в отношении подведомственных учреждений в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов подведомственных учреждений осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 4 | С 19.08.2017 по 05.09.2017 | В соответствии с главами IV-V Правил |
| 1.1 | Учреждения культуры | 2 | С 30.08.2017 по 01.09.2017 | В соответствии с главами IV-V Правил |
| 1.2 | Администрация | 2 | С 01.09.2017 по 05.09.2017 | В соответствии с главами IV-V Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место, согласно приложению № 2 к Программе.

7. Результаты проверки подведомственных учреждений оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов согласно приложению № 3 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов учреждений оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2017 года.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 11 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

14. Учреждения, не получившие  по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2017-2018 гг

Перечень учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 1.1. | Учреждения культуры: |
| 1.1. | МКУК «Большеремонтненский СДК» |
| 1.2. | Социальные объекты: |
| 1.2. | Администрация Калининского сельского поселения |

Приложение № 2

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2017-2018 гг

Реестр отчетной документации

- План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период  2017-2018 годы.

- Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в  отопительный период 2017-2018 годы.

- Акт проведения гидравлических испытаний системы отопления на плотность и прочность.

- Акт промывки системы отопления.

- Приказ о назначении лица ответственного за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Инструкция по эксплуатации отопительного водогрейного котла.

- Должносная инструкция ответственного лица за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки электрооборудования.

- Схема тепловых энергоустановок (индивидуального теплового пункта, системы отопления, участка тепловой сети, котельной).

- Наличие нормативных запасов топлива (наличие договоров поставки топлива).

- Акт проверки состояния утеплений зданий (чердака, лестничной клетки, подвала, дверные проемы), а также индивидуальных тепловых пунктов.

- Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры  и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

- Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности.

- Документ подтверждающий отсутствие задолжности за поставленную тепловую энергию (мощность).

- Документ подтверждающий наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

- Журнал обходов и осмотров тепловых энергоустановок и тепловых сетей.

Приложение № 3

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2017-2018 гг

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

учреждений социальной    сферы

__с.                              "____" _________________ 2017

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Ремонтненского района  от «00» апреля 0000 № 000, в соответствии с программой по  проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Заместителем главы Администрации Ремонтненского района  В. Г. Прядко от «____» ________2017

с "___" _________ 2017 по "____" __________ 2017 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок _____________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок _____________________________________________________________________________ (№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы____________________

(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению _____________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ _____________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии _____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

8. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

_____________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

9. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

12. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

13. Задолженность за поставленные энергоресурсы

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

14. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

15. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

17. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

18. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

_____________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта на герметизацию вводов _________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

21. Наличие запасов топлива  _________________________________________

(количество, № и дата договора)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2017 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии (учреждения), в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2017-2018 гг

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017- 2018 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)