АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.12.2013 года                 с. Большое Ремонтное                                    № 173

Об   утверждении  Программы комплексного

развития систем коммунальной    инфраструктуры

Калининского сельского поселения на 2014-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502, Уставом муниципального  образования  «Калининское сельское поселение» и в связи с принятием постановления администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 113 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Калининского сельского поселения на 2014-2029 годы согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит  официальному обнародованию на сайте администрации Калининского сельского поселения.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                                 Сухов И.И.

Приложение

к постановлению администрации

Калининского сельского поселения

от  27.12.2013 года  № 173

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Калининского

сельского поселения

на 2014-2029 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Калининского сельского поселения на 2014-2029 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2014-2029 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Калининского сельского поселения на 2014-2029 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2014-2029 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Исполнители программы | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Калининского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2014-2029 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - реконструкция водопроводных сетей; - строительство новых водопроводных сетей; - замена водонапорных башен; - приобретение и установка пожарных гидрантов. В сфере газификации: - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; - подключение зданий к газораспределительным сетям. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Калининского  сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Калининское сельское поселение» расположено в юго-восточной  части  Ростовской области (на востоке Ремонтненского района).

Калининское сельское  поселение граничит:

- на севере и западе – с Ремонтненским сельским поселением;

- на юго-западе – с Первомайским сельским поселением;

- на юге, юго-востоке и востоке  – с Республикой Калмыкия.

Население Калининского сельского поселения на 01.01.2014г. составляет 1391 человек. В состав сельского  поселения входит 2 населенных пункта – село Большое Ремонтное (центр) и село Богородское.  Расстояние  между этими населенными пунктами – 18 км. Село Богородское к юго-востоку от административного центра поселения.   Село Большое Ремонтное расположено на автодороге регионального  значения Зимовники – Ремонтное – Элиста (Р 61-6), на берегах реки Джурак-Сал.

Администрация поселения находится в с. Большое Ремонтное.

Расстояние до областного центра г. Ростова-на-Дону – 450 км. Расстояние от административного центра поселения до райцентра – 20 км .

Общая площадь муниципального  образования составляет 279,36 кв. км. Поселение располагает сетью дорог, основными из них являются: автодорога регионального  значения Зимовники – Ремонтное – Элиста (Р 61-6).

По территории поселения проходят газопроводы:

- высокого давления Межпоселковый от с. Богородское до с. Большое Ремонтное – 15 375,43 м.

- среднего давления – 28 805,69 м, в т. ч.: с. Богородское  - 7 202,19 м; дворовые вводы среднего давления – 4 847 м. с. Большое Ремонтное – 13 499,5 м; дворовые вводы среднего  давления – 3 257 м.;

- низкого давления 1893,65 м, в т.ч.: с. Богородское – 247,65 м; Дворовые вводы низкого давления – 218,5 м. с. Большое Ремонтное – 1 165,5 м; дворовые вводы низкого  давления – 262 м.

В поселении в основном одноэтажные кирпичные и панельные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Калининского  сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Калининского  сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1438 | 1409 | 1402 |
| Число родившихся, человек | 17 | 10 | 8 |
| Число умерших, человек | 23 | 16 | 10 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -6 | -6 | -2 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -20 | -3 | -3 |

В период с 2011 г. численность населения поселения непрерывно снижалась.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 244 | 269 | 231 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 830 | 786 | 797 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 364 | 354 | 374 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Калининского  сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

Село Большое Ремонтное  расположено по обеим берегам  реки Джурак-Сал, которая впадает в реку Сал, являющуюся притоком Дона. Река Джурак-Сал на территории поселения характеризуется водотоком ширина которого изменяется от 0,5 до 30 м. Ширина водотока 25-30 м наблюдается в юго-восточной части села Большое Ремонтное. Ниже река перегорожена несколькими плотинами. Ширина прудов составляет 30-100 м. Ниже прудов ширина водотока составляет 0,5-0,8 м.  Левый склон долины реки Джурак-Сал – пологий, правый более крутой с углом наклона до 20-25о.

Село Богородское расположено на склонах безымянной балки, впадающей в балку Шандаста.   На территории села имеется небольшой пруд (4 га).

Ледостав на реке Джурак-Сал начинается со второй декады декабря и длится до третьей декады февраля. Ледостав неустойчив. В отдельные редкие суровые зимы в верховьях река Джурак-Сал перемерзает. Половодье начинается с третьей декады февраля - начале марта и заканчивается первыми числами апреля. Половодье быстротечное. Питание реки происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод верхнечетвертичных и неогеновых отложений. На территории поселения имеется несколько прудов, организованных на реке Джурак-Сал и балках. Территория сельского поселения не подвержена подтоплению.

1.3. Климатические условия

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Калининское сельское  поселение» относится к  континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха - + 8,2 С. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   -7-8,5°С, абсолютный минимум достигает – -37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – 57 см. Высота снежного покрова – 10-15 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +22-23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С.  Отмечаются суховеи.

Господствующими ветрами являются восточные. Зимой они приносят морозы и метели, летом – зной и большое количество пыли. В июле, августе в течение 6-14 дней дуют суховеи, которые часто переходят в земляные бури. Суховеи увеличивают дефицит влажности и иссушают почву. Количество ветреных дней в году составляет 305-314, т.е. около 86%.

Климат территории Калининского сельского поселения как и территории Ремонтненского района в целом является засушливым – количество осадков в среднем не превышает 350 мм в год. Наибольшее количество осадков – до  40 %, выпадает летом, часто в виде ливней.

Одной из характеристик климатических условий Калининского сельского поселения являются показатели агроклиматических ресурсов, то есть количественная оценка тепло- и влагообеспеченности растений и сельхозкультур, климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода,  и т.д. Теплообеспеченность характеризуется суммой активных температур (среднесуточные температуры >10°С), а влагообеспеченность характеризуется коэффициентом увлажнения, который определяется отношением суммы атмосферных осадков к величине испаряемости.

Теплообеспеченность территории Калининского сельского поселения составляет 3 300°С.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории Калининского сельского поселения составляет менее 0,33.

Эти данные свидетельствуют о весьма неблагоприятных условиях для  развития  земледелия из-за недостатка влаги для развития сельскохозяйственных культур.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Калининского  сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 6 организаций и предприятий, в т.ч. ОАО  «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», МУПП «Исток» Калининского сельского поселения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 33,3 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,1 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 3,7 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 3,7 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 29,6 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Колодцы | шт. | 4 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 4 |
| Протяженность сетей | км | 18,0 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 18,0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 374 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Отсутствует  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 17 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |

 организация сбора и вывоза ТБО осуществляется населением самовывозом.

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в с. Богородское и  в с.Большое Ремонтное централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор в основном отапливается от газовых котлов, небольшая часть частных домов  имеет печное отопление. Вид топлива  уголь. Общественные здания  имеют собственные газовые источники тепла.

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Калининского  сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  18,0 км. и подземных источников водоснабжения  в количестве 8 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 22,0 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет 100%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения  составляет 22 порыва в год.

В связи с разработкой Программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 5.

Сведения о состоянии существующих систем водоснабжения

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |
| С. Большое Ремонтное | Колодцы – 4 шт., (требуется капитальный ремонт) | Водонапорная башня – 3 шт. (требуется капитальный ремонт) | 10 км (требуется капитальный ремонт) | Санитарная охранная зона имеется |
| С. Богородское | Колодцы – 4 шт., (требуется капитальный ремонт) | Водонапорная башня – 3 шт. (требуется капитальный ремонт) | 8 км (требуется капитальный ремонт) | Санитарная охранная зона имеется |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, реконструкция водопроводных сетей проводилась в 2007 году, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем  составляет 100%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газификация поселения осуществляется в соответствии с проектами «Рабочий проект газопроводы среднего давления в селе Большое Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области» и «Рабочий проект Газопроводы среднего давления в селе Богородское Ремонтненского района Ростовской области» (разработчик – «Проектно-сметное бюро», г.Ростов-на-Дону, 2006 г.).

По территории поселения проходят следующие магистральные сети газоснабжения:

- ГРС г. Элиста – с. Богородское: диаметр газопровода 377х7 мм, протяженность 37,483 м и Ф89х3,5 мм протяженность 4000 м;

-  с. Богородское – с. Большое Ремонтное: Ф 377х7 мм протяженностью 15,372 км и Ф89х3,5 мм  протяженность 3,0 км.

В состав систем входят головные сооружения инженерных коммуникаций:

-. Богородское:

- ГРПШ 13-2В-У1 – 1 шт, мощность – 1200 м3/час, загруженность – 17%;

- с. Большое Ремонтное:

- ГРПШ 13-2В-У1 – 1 шт., мощность – 1200 м3/час, загруженность – 16%.

В ходе строительства принципиальных отклонений от проектных решений не было.

Системы газоснабжения по населенным пунктам характеризуются следующими данными:

1.Село Большое Ремонтное:

- Северная часть села снабжается газом от двух ГРПШ (ГРПШ №1 по ул. Гагарина, ГРПШ №2 по ул. Фалеева - Комсомольская),  Южная – от ГРПШ №3;

- Для снижения давления со среднего до низкого установлены домовые шкафные газораспределительные пункты (209 шт.) на стенах зданий потребителей газа или на отдельно стоящих опорах по приусадебным участкам;

- система газоснабжения включает:

- распределительные газопроводы среднего давления протяженностью 13778 погонных метров,

- распределительные газопроводы низкого  давления протяженностью 893 погонных м,

- Газопроводы-вводы среднего давления общей протяженностью 3070 погонных м,

- Газопроводы-вводы низкого давления общей протяженностью 318 погонных м,

- домовые газорегуляторные пункты – 209 шт., в том числе ГРПШ6 – 178 шт., ГРПШ10 – 31 шт.

Распределительная сеть распределительных газопроводов среднего давления принята комбинированной (тупиково-закольцованной), низкого давления – тупиковой.

2.Село Богородское:

- газоснабжение потребителей  от распределительных газопроводов среднего давления  проложены от ГРП шкафного типа установленного на ул. Гагарина;

- Для снижения давления со среднего до низкого установлены домовые шкафные газораспределительные пункты (196 шт.) на стенах зданий потребителей газа или на отдельно стоящих опорах по приусадебным участкам;

- система газоснабжения включает:

- распределительные газопроводы среднего давления протяженностью 7138 погонных метров,

- распределительные газопроводы низкого  давления протяженностью 148 погонных м,

- Газопроводы-вводы среднего давления общей протяженностью 4305 погонных м,

- Газопроводы-вводы низкого давления общей протяженностью 160 погонных м,

- домовые газорегуляторные пункты – 196 шт., в том числе ГРПШ6 – 172 шт., ГРПШ10 – 24 шт.

Распределительная сеть распределительных газопроводов среднего давления принята комбинированной (тупиково-закольцованной), низкого давления – тупиковой.

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период не организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляется самовывозом. Собранные отходы вывозятся для на мусорные свалки, расположенные в 500-700 м на запад от с. Большое Ремонтное, в 1,5-2 км от с. Богородское в южной стороне.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора с. Богородское и с.Большое Ремонтное оосуществляется от существующих потребительский трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 110/35/10 расположенной в с.Большое Ремонтное и от ПС 35/10  расположенной в с. Богородское.

Электроснабжение потребителей Калининского  сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Организация, эксплуатирующая электросети,  – РЭС Ремонтненский участок.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных  опорах. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных  трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.  Администрация Калининского  сельского поселения имеет в собственности  сети уличного освещения протяженностью 17,0 км

Приборами учета электрической энергии обеспечены  все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Калининского  сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- 2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

- 2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Калининского  сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2029 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Калининского  сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- Строительство новых водопроводных сетей и сооружений;

- Строительство водонапорной башни Рожновского;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории новой застройки;

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Калининского  сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Ростовской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Калининского  сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Калининского  сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Калининского  сельского поселения и Собранием депутатов Калининского  сельского поселения

- Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на реконструкцию внутрипоселковых водопроводных сетей с. Богородское | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка ПСД на реконструкцию внутрипоселковых водопроводных сетей с. Большое Ремонтное | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей с. Богородское | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  | 850,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей с. Большое Ремонтное | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  | 1435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | Замена водонапорных башен | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  | 620,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка ПСД на строительство внутрипоселковых водопроводных сетей с. Богородское | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка ПСД на строительство внутрипоселковых водопроводных сетей с. Большое Ремонтное | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей с. Большое Ремонтное | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей с. Богородское | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт общественных колодцев | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.11 | Приобретение и установка пожарных гидрантов | местный бюджет |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация котельной с переводом на природный газ котельной СПК "Родина" | средства СПК "Родина" |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сфера сбора и вывоза ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение мусоровоза с задней загрузкой – КО 440 | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  | 1134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение Бульдозера Б - 120 | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство площадок для контейнеров для сбора и вывоза ТБО | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Приобретение контейнеров для сбора и вывоза ТБО | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | местный бюджет | 10,7 |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | местный бюджет | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ВСЕГО |  | 40,7 | 20,0 | 120,0 | 4944,0 | 1560,0 | 2385,5 | 4590,0 | 190,0 | 90,0 | 690,0 | 1770,0 | 3100,0 | 2490,0 | 290,0 | 290,0 | 300,0 |